Az alábbi táblázatban foglaljuk össze a felépítésre kerülő lakások főbb kivitelezési anyagait.

| Sorszám | Munkanem megnevezés |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Falszerkezetek | Porotherm 38-as nútféderes |
| 2. | Födémek | A variáció: E + EB 60-as vagy kerámia béléstest, Porotherm áthidaló gerenda B variáció: Monolit vb. födém, és áthidalók |
| 3. | Tetőfedés | Tatai vörös hornyolt cserép Lindab szegélyek, csatorna Lindab Íves ablaknál rézlemez, vagy Alufóliás kasírozott hőszigetelés, alátét fólia |
| 4. | Nyílászárók | Panoráma 2000 műanyag ablak Velux, vagy magyar tetősík ablak Billenő festett, hőszigetelt garázskapu DUFA márkájú ajtók |
| 5. | Homlokzatburkolat | Lb. Knauf szintű nemes vakolat, lábazat: hőszigetelő réteggel, lábazati díszítő vakolat |
| 6. | Kémények, szellőzés | Falazott rendszerű, kóracél béléscsővel köztes hőszigetelő perlittel, tartozékokkal |
| 7. | Villanyszerelés | védőcsövezés villamos hálózatra (380-as telefon és tv gyengeáramú hálózatra) réz vezeték Kontállux kapcsolócsalád Bekötés, villanyóra |
| 8. | Víz- és szennyvízhálózat | Víz: bevonatos rézcsöves a falban, ahol kell szigetelt beállás megtáplálás horganyzott MOFÉM csaptelep, ALFÖLDI fajansz Szennyvíz: PVC csövek, idomok, nyomáspróba, ÁNTSZ, bekötés, gázóra |
| 9. | Fűtés | gázkazán melegvíztartályos gázbojler bevonatos rézcső, hőszigeteléssel Dunaferr radiátor Gáztűzhely beállás Gázbekötés, nyomáspróba |
| 10. | Lépcsőszerkezet | acél, vagy fa tartóváz, fa lépcsőfokok |
| 11. | Padlóburkolat | hidegpadló: PEI 4-es kopásállóság, kültéren fagyálló hagyományos oldalfalcsempe, Zalakerámia minőség melegpadló: laminált parketta földszinten, szőnyegpadló emeleten |
| 12. | Festés, mázolás | HÉRA, falfestés, Trinát felületkezelés |
| 13. | Beépített bútorok | mobil konyha, laminátos beépített szekrény |
| 14. | Szigetelés | lépésálló, hő-hangszigetelés, 5 cm vastag, hegesztett vízszigetelés |

A táblázatban felsoroltak a lakóépületek megjelenésének minőségéről szóló tájékoztatást szolgálják, a beruházó fenntartja a jogot, hogy egyes esetekben azonos kategóriájú más termékkel helyettesítse a megjelölt anyagokat.

A felsorolt anyagok valamennyi lakóépület alapkialakítását képezik. Egyedi többletigényeket a Megrendelő költségére a kivitelezés során figyelembe veszünk.